## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.854 | 3.093 | 3.108 | 15.8 | 12.287 | 12.329 | 20.386 | 21.674 | 21.604 | 5.265
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.422 | 4.386 | 0 | 0.882 | 0.872 | 0 | 3.661 | 3.463 | 4.045
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.075 | 0.075 | 0 | 2.633 | 2.602 | 0 | 0 | 0 | 0.261
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.854 | 7.59 | 7.569 | 15.8 | 15.802 | 15.803 | 20.386 | 25.335 | 25.067 | 9.571
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.99 | 28.239 | 28.278 | 66.527 | 95.017 | 94.675 | 17.568 | 45.891 | 44.359 | 34.602
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.609 | 4.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.277 | 2.153 | 4.033
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.99 | 32.848 | 32.849 | 66.527 | 95.017 | 94.675 | 17.568 | 48.168 | 46.512 | 38.635
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.124 | 0.087 | 0.087 | 0.167 | 0.165 | 0.165 | 0.524 | 0.637 | 0.631 | 0.136
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.07 | 0.069 | 0 | 0.075 | 0.074 | 0 | 0.051 | 0.048 | 0.068
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.124 | 0.157 | 0.156 | 0.167 | 0.249 | 0.248 | 0.524 | 0.688 | 0.679 | 0.205
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.227 | 0.138 | 0.139 | 0.439 | 0.684 | 0.681 | 0.153 | 0.385 | 0.373 | 0.199
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.026 | 0.031
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.227 | 0.173 | 0.173 | 0.439 | 0.684 | 0.681 | 0.153 | 0.413 | 0.399 | 0.23
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.307 | 0.133 | 0.134 | 0.424 | 0.611 | 0.608 | 0.134 | 0.406 | 0.392 | 0.19
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.307 | 0.133 | 0.134 | 0.424 | 0.611 | 0.608 | 0.134 | 0.406 | 0.392 | 0.19
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 502 | 60498 | 61000 | 66 | 5434 | 5500 | 307 | 5368 | 5675 | 72175