## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.337 | 14.811 | 14.897 | 2.907 | 10.098 | 9.977 |  |  |  | 13.956
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.072 | 0.537 | 0.532 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.431
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.248 | 3.215 | 0 | 3.682 | 3.62 |  |  |  | 3.293
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.033 | 0.032 | 0 | 0.662 | 0.65 |  |  |  | 0.15
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 23.409 | 18.629 | 18.676 | 2.907 | 14.442 | 14.247 |  |  |  | 17.83
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.981 | 0 | 0.017 |  |  |  | 0.003
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.754 | 8.443 | 8.586 | 25.02 | 15.137 | 15.304 |  |  |  | 9.87
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.195 | 5.627 | 5.572 | 0 | 1.459 | 1.435 |  |  |  | 4.781
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.949 | 14.07 | 14.158 | 26.001 | 16.596 | 16.756 |  |  |  | 14.654
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.451 | 0.325 | 0.326 | 0.092 | 0.101 | 0.101 |  |  |  | 0.283
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.001 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.007
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.022 | 0.022 | 0 | 0.022 | 0.021 |  |  |  | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.452 | 0.356 | 0.357 | 0.092 | 0.125 | 0.124 |  |  |  | 0.312
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.095 | 0.03 | 0.031 | 0.124 | 0.086 | 0.086 |  |  |  | 0.041
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.005 | 0.005 |  |  |  | 0.011
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.095 | 0.043 | 0.044 | 0.133 | 0.091 | 0.091 |  |  |  | 0.052
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.164 | 0.098 | 0.099 | 0.287 | 0.097 | 0.101 |  |  |  | 0.099
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.164 | 0.098 | 0.099 | 0.287 | 0.097 | 0.101 |  |  |  | 0.099
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2561 | 252592 | 255153 | 1018 | 59252 | 60270 | 0 | 0 | 0 | 315423