## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.816 | 17.028 | 16.933 | 0.794 | 4.955 | 4.742 | 95.624 | 57.779 | 62.336 | 17.445
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.462 | 0.172 | 0.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.867 | 1.787 | 0 | 0.44 | 0.417 | 0 | 0.163 | 0.143 | 1.647
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.049 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.278 | 19.116 | 18.951 | 0.794 | 5.395 | 5.159 | 95.624 | 57.942 | 62.479 | 19.301
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 48.683 | 46.048 | 46.161 | 26.06 | 18.285 | 18.682 | 512.519 | 341.323 | 361.936 | 53.554
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.095 | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.948
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 48.683 | 47.143 | 47.209 | 26.06 | 18.285 | 18.682 | 512.519 | 341.323 | 361.936 | 54.502
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.442 | 0.464 | 0.463 | 0.024 | 0.147 | 0.141 | 2.702 | 1.83 | 1.935 | 0.485
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.015 | 0.005 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.033 | 0.032 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.029
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.457 | 0.502 | 0.501 | 0.024 | 0.15 | 0.144 | 2.702 | 1.832 | 1.937 | 0.519
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.114 | 0.113 | 0.113 | 0.142 | 0.105 | 0.107 | 1.16 | 0.759 | 0.807 | 0.133
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.114 | 0.118 | 0.118 | 0.142 | 0.105 | 0.107 | 1.16 | 0.759 | 0.807 | 0.137
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.114 | 0.103 | 0.104 | 0.157 | 0.985 | 0.943 | 0.389 | 0.278 | 0.291 | 0.165
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.114 | 0.103 | 0.104 | 0.157 | 0.985 | 0.943 | 0.389 | 0.278 | 0.291 | 0.165
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1444 | 32211 | 33655 | 127 | 2360 | 2487 | 131 | 957 | 1088 | 37230