## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.993 | 3.687 | 3.761 | 3.214 | 7.46 | 7.379 | 5.057 | 5.123 | 5.122 | 3.832
Dağıtım-OG | Dışsal | 2.667 | 1.613 | 1.624 | 0 | 1.171 | 1.148 | 3.943 | 3.423 | 3.429 | 1.671
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.216 | 4.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.063 | 4.019
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.257 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.198
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.66 | 10.773 | 10.803 | 3.214 | 8.631 | 8.527 | 9 | 8.61 | 8.614 | 10.72
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 35.612 | 17.77 | 17.95 | 0 | 31.409 | 30.809 | 0 | 0 | 0 | 17.557
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.805 | 1.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.612 | 19.575 | 19.736 | 0 | 31.409 | 30.809 | 0 | 0 | 0 | 19.277
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.233 | 0.095 | 0.096 | 0.107 | 0.287 | 0.283 | 0.143 | 0.156 | 0.155 | 0.1
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0.143 | 0.124 | 0.124 | 0.023
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.263 | 0.159 | 0.159 | 0.107 | 0.329 | 0.325 | 0.286 | 0.28 | 0.279 | 0.164
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.213 | 0.107 | 0.108 | 0 | 0.171 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0.106
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.213 | 0.114 | 0.115 | 0 | 0.171 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0.113
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.079 | 0.038 | 0.039 | 0.143 | 0.475 | 0.469 | 0.411 | 0.274 | 0.276 | 0.049
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.079 | 0.038 | 0.039 | 0.143 | 0.475 | 0.469 | 0.411 | 0.274 | 0.276 | 0.049
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1568 | 154235 | 155803 | 28 | 1438 | 1466 | 56 | 4532 | 4588 | 161857