## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | YALOVA / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.108 | 36.119 | 36.085 | 71.229 | 4.405 | 4.727 | 35.656 | 98.668 | 97.999 | 40.14
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.756 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 | 0.228 | 0.707
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.522 | 3.513 | 0 | 0.145 | 0.144 | 0 | 0.271 | 0.268 | 3.238
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.143 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.131
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 22.108 | 40.54 | 40.496 | 71.229 | 4.55 | 4.871 | 35.656 | 99.17 | 98.495 | 44.216
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.552 | 23.205 | 23.186 | 85.114 | 106.263 | 106.161 | 90.715 | 40.998 | 41.525 | 25.534
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.6 | 4.589 | 0 | 7.908 | 7.87 | 0 | 7.894 | 7.81 | 4.861
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.552 | 27.805 | 27.775 | 85.114 | 114.171 | 114.031 | 90.715 | 48.892 | 49.335 | 30.395
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.057 | 1.69 | 1.689 | 3.571 | 0.612 | 0.626 | 1.674 | 4.658 | 4.627 | 1.886
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.006
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.023
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.057 | 1.723 | 1.722 | 3.571 | 0.613 | 0.627 | 1.674 | 4.663 | 4.632 | 1.917
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.115 | 0.187 | 0.187 | 0.714 | 0.543 | 0.544 | 0.944 | 0.807 | 0.808 | 0.236
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.086 | 0.085 | 0 | 0.077 | 0.077 | 0.035
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.115 | 0.218 | 0.218 | 0.714 | 0.629 | 0.629 | 0.944 | 0.884 | 0.885 | 0.271
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.229 | 0.355 | 0.354 | 1.429 | 2.446 | 2.441 | 1.225 | 1.676 | 1.671 | 0.475
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.229 | 0.355 | 0.354 | 1.429 | 2.446 | 2.441 | 1.225 | 1.676 | 1.671 | 0.475
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 262 | 106774 | 107036 | 7 | 1445 | 1452 | 89 | 8302 | 8391 | 116879