## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | YALOVA / ÇINARCIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.191 | 22.885 | 22.88 | 5.143 | 0.022 | 0.029 | 0 | 11.066 | 11.009 | 17.642
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.339 | 1.338 | 0 | 1.774 | 1.772 | 0 | 7.51 | 7.471 | 1.964
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.191 | 24.224 | 24.218 | 5.143 | 1.796 | 1.801 | 0 | 18.576 | 18.48 | 19.606
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 64.643 | 36.74 | 36.756 | 252.9 | 240.952 | 240.968 | 79.296 | 142.138 | 141.812 | 83.477
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.101 | 1.1 | 0 | 5.45 | 5.443 | 0 | 0 | 0 | 1.797
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 64.643 | 37.841 | 37.856 | 252.9 | 246.402 | 246.411 | 79.296 | 142.138 | 141.812 | 85.274
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.217 | 0.682 | 0.682 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0.577 | 0.574 | 0.548
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.092 | 0.091 | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.217 | 0.692 | 0.692 | 0.071 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.669 | 0.665 | 0.567
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.261 | 0.621 | 0.621 | 1.071 | 0.971 | 0.971 | 0.32 | 0.65 | 0.649 | 0.688
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.06 | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0.041
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.261 | 0.663 | 0.663 | 1.071 | 1.031 | 1.03 | 0.32 | 0.65 | 0.649 | 0.729
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.043 | 0.399 | 0.399 | 0.571 | 0.918 | 0.918 | 0 | 0.404 | 0.402 | 0.494
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.043 | 0.399 | 0.399 | 0.571 | 0.918 | 0.918 | 0 | 0.404 | 0.402 | 0.494
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 23 | 39452 | 39475 | 14 | 9907 | 9921 | 25 | 4806 | 4831 | 54227