## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | YALOVA / ÇİFTLİKKÖY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.75 | 7.711 | 7.733 |  | 0 | 0 | 20.01 | 65.434 | 65.035 | 14.655
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.197 | 5.183 |  | 0 | 0 | 0 | 8.094 | 8.023 | 5.526
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.75 | 12.914 | 12.922 |  | 0 | 0 | 20.01 | 73.528 | 73.058 | 20.186
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 17.889 | 0.281 | 0.33 |  | 0 | 0 | 63.615 | 20.745 | 21.123 | 2.842
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 104.159 | 30.475 | 30.68 |  | 0 | 0 | 169.875 | 262.96 | 262.141 | 58.641
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.46 | 5.445 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.787
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 122.048 | 36.216 | 36.455 |  | 0 | 0 | 233.49 | 283.705 | 283.264 | 66.27
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.446 | 0.255 | 0.256 |  | 0 | 0 | 0.825 | 0.792 | 0.793 | 0.321
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.034 |  | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.039 | 0.035
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.446 | 0.289 | 0.29 |  | 0 | 0 | 0.825 | 0.832 | 0.832 | 0.356
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.25 | 0.036 | 0.036 |  | 0 | 0 | 1.15 | 0.486 | 0.492 | 0.091
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.435 | 0.312 | 0.315 |  | 0 | 0 | 1.325 | 1.065 | 1.067 | 0.406
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.035 | 0.035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.685 | 0.383 | 0.386 |  | 0 | 0 | 2.475 | 1.551 | 1.559 | 0.528
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.924 | 0.251 | 0.253 |  | 0 | 0 | 1 | 1.292 | 1.29 | 0.378
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.924 | 0.251 | 0.253 |  | 0 | 0 | 1 | 1.292 | 1.29 | 0.378
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 92 | 32999 | 33091 | 0 | 1 | 1 | 40 | 4507 | 4547 | 37639