## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.126 | 5.822 | 5.772 | 0 | 25.15 | 25.099 | 57.311 | 70.15 | 69.781 | 39.008
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.816 | 13.505 | 13.398 | 5.439
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.378 | 8.305 | 0 | 0.745 | 0.743 | 0 | 7.305 | 7.095 | 4.976
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.811 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.394 | 2.325 | 1.337
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.126 | 16.011 | 15.872 | 0 | 25.895 | 25.842 | 67.127 | 93.354 | 92.599 | 50.76
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.695 | 1.771 | 1.761 | 0 | 2.888 | 2.883 | 28.559 | 38.688 | 38.396 | 17.054
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.591 | 2.516 | 1.022
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.695 | 1.771 | 1.761 | 0 | 2.888 | 2.883 | 28.559 | 41.279 | 40.912 | 18.076
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.026 | 0.101 | 0.101 | 0 | 0.327 | 0.326 | 1.328 | 1.438 | 1.435 | 0.727
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.132 | 0.131 | 0.053
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.063 | 0.063 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.039 | 0.038 | 0.033
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.026 | 0.184 | 0.184 | 0 | 0.336 | 0.335 | 1.442 | 1.619 | 1.614 | 0.821
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.013 | 0.045 | 0.044 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.205 | 0.231 | 0.23 | 0.111
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.013 | 0.045 | 0.044 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.205 | 0.239 | 0.238 | 0.114
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.053 | 0.215 | 0.213 | 0.933 | 3.595 | 3.59 | 2.844 | 2.091 | 2.113 | 2.251
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.053 | 0.215 | 0.213 | 0.933 | 3.595 | 3.59 | 2.844 | 2.091 | 2.113 | 2.251
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 8588 | 8664 | 30 | 14827 | 14857 | 463 | 15610 | 16073 | 39594