## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.932 | 1.921 | 0 | 1.336 | 1.317 | 0 | 11.288 | 11.053 | 4.733
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.077 | 0.025
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.142 | 7.931 | 7.894 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.005 | 0.01 | 4.942
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.021 | 1.757 | 1.764 | 13.569 | 59.249 | 58.619 | 28.22 | 60.23 | 59.564 | 23.343
Genel Toplam |  | 4.163 | 11.621 | 11.58 | 13.569 | 60.585 | 59.936 | 28.462 | 71.602 | 70.704 | 33.043
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 136.156 | 387.42 | 386.039 | 314.502 | 420.241 | 418.782 | 317.845 | 440.46 | 437.91 | 404.266
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.771 | 0 | 0.004 | 8.677 | 0.121 | 0.239 | 3.051 | 4.385 | 4.357 | 1.377
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.574 | 0.562 | 0.176
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 136.927 | 387.42 | 386.043 | 323.179 | 420.362 | 419.021 | 320.896 | 445.419 | 442.829 | 405.819
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.019 | 0.134 | 0.133 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.083
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.185 | 0.096 | 0.096 | 0.646 | 1.493 | 1.481 | 1.183 | 1.807 | 1.794 | 0.712
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.022 | 0.021 | 0 | 0.098 | 0.096 | 0.039
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.204 | 0.243 | 0.242 | 0.646 | 1.515 | 1.502 | 1.187 | 1.906 | 1.891 | 0.834
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.273 | 0.777 | 0.774 | 0.631 | 0.843 | 0.84 | 0.637 | 0.883 | 0.878 | 0.811
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.008 | 0 | 0 | 0.062 | 0.001 | 0.002 | 0.031 | 0.046 | 0.046 | 0.014
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.002 | 0.001
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.281 | 0.777 | 0.774 | 0.693 | 0.844 | 0.842 | 0.668 | 0.932 | 0.926 | 0.826
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.115 | 0.158 | 0.158 | 0.969 | 1.686 | 1.676 | 0.947 | 1.295 | 1.288 | 0.605
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.115 | 0.158 | 0.158 | 0.969 | 1.686 | 1.676 | 0.947 | 1.295 | 1.288 | 0.605
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 260 | 47057 | 47317 | 65 | 4645 | 4710 | 491 | 23112 | 23603 | 75630