## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE / GELİBOLU
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.463 | 37.31 | 37.134 | 28.443 | 32.396 | 32.25 | 30.93 | 34.249 | 34.131 | 36.128
Dağıtım-OG | Dışsal | 1.116 | 0.067 | 0.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.771 | 1.761 | 0 | 3.403 | 3.277 | 0 | 3.464 | 3.341 | 2.237
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.579 | 39.148 | 38.968 | 28.443 | 35.799 | 35.527 | 30.93 | 37.713 | 37.472 | 38.416
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 9.568 | 67.072 | 64.956 | 9.558 | 12.622 | 12.513 | 6.438
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.04 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.057 | 2.948 | 0.773
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.04 | 0.039 | 9.568 | 67.072 | 64.956 | 9.558 | 15.679 | 15.461 | 7.211
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.494 | 1.971 | 1.963 | 2.324 | 3.118 | 3.089 | 2.206 | 3.039 | 3.009 | 2.285
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.013 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.056 | 0.055 | 0 | 0.049 | 0.047 | 0 | 0.035 | 0.033 | 0.049
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.507 | 2.028 | 2.019 | 2.324 | 3.167 | 3.136 | 2.206 | 3.074 | 3.042 | 2.335
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.189 | 0.183 | 0.206 | 0.27 | 0.268 | 0.077
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.01 | 0.003
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.027 | 0.189 | 0.183 | 0.206 | 0.281 | 0.278 | 0.08
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.304 | 1.469 | 1.462 | 1.27 | 2.505 | 2.459 | 1.119 | 1.598 | 1.581 | 1.542
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.304 | 1.469 | 1.462 | 1.27 | 2.505 | 2.459 | 1.119 | 1.598 | 1.581 | 1.542
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 158 | 27658 | 27816 | 74 | 1937 | 2011 | 360 | 9745 | 10105 | 39932