## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE / GÖKÇEADA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.75 | 41.715 | 41.517 |  |  |  | 2.226 | 5.437 | 5.359 | 31.945
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.994 | 2.977 |  |  |  | 0 | 30.456 | 29.712 | 10.055
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.75 | 44.709 | 44.494 |  |  |  | 2.226 | 35.893 | 35.071 | 42
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.305 | 3.78 | 3.783 |  |  |  | 13.887 | 33.217 | 32.745 | 11.45
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.928 | 3.906 |  |  |  | 0 | 4.856 | 4.738 | 4.126
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 4.305 | 7.708 | 7.689 |  |  |  | 13.887 | 38.073 | 37.483 | 15.576
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.075 | 0.385 | 0.383 |  |  |  | 0.065 | 0.115 | 0.114 | 0.312
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 |  |  |  | 0 | 0.271 | 0.264 | 0.079
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.075 | 0.398 | 0.396 |  |  |  | 0.065 | 0.386 | 0.378 | 0.391
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.025 | 0.022 | 0.022 |  |  |  | 0.081 | 0.193 | 0.19 | 0.066
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.024 |  |  |  | 0 | 0.019 | 0.018 | 0.023
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.025 | 0.047 | 0.046 |  |  |  | 0.081 | 0.212 | 0.208 | 0.089
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.425 | 0.817 | 0.814 |  |  |  | 0.677 | 1.251 | 1.237 | 0.926
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.425 | 0.817 | 0.814 |  |  |  | 0.677 | 1.251 | 1.237 | 0.926
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 40 | 7015 | 7055 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2478 | 2540 | 9595