## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | OCAK
İli | ÇANAKKALE / ÇAN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.803 | 0.04 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 11.018 | 20.768 | 20.656 | 7.095
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.62 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 2.402 | 1.211
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.803 | 0.66 | 0.662 | 0 | 0 | 0 | 11.018 | 23.198 | 23.058 | 8.306
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.241 | 8.217 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 26.603 | 26.339 | 14.185
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.792 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.979 | 8.877 | 4.789
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 11.033 | 11.001 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 35.582 | 35.216 | 18.974
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.016 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.544 | 0.543 | 0.187
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0.028 | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.016 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0.573 | 0.571 | 0.202
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.113 | 0.112 | 0.058
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0.052 | 0.028
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.048 | 0.047 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.166 | 0.164 | 0.086
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.032 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.131 | 0.131 | 0.045
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.032 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | 0.131 | 0.131 | 0.045
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 62 | 21185 | 21247 | 8 | 951 | 959 | 132 | 11419 | 11551 | 33757