## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | BALIKESİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 3.068 | 1.312 | 1.323 | 12.23 | 8.893 | 8.921 | 0.962 | 2.148 | 2.131 | 2.022
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 31.692 | 33.387 | 33.377 | 44.689 | 59.699 | 59.571 | 28.6 | 46.239 | 45.987 | 37.08
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.479 | 0.454 | 0.454 | 1.454 | 0.304 | 0.314 | 8.728 | 5.051 | 5.104 | 1.055
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011 | 5.439 | 5.407 | 0 | 7.505 | 7.441 | 0 | 15.543 | 15.321 | 6.871
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.328 | 0.326 | 0 | 0.35 | 0.347 | 0 | 0.051 | 0.051 | 0.292
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.25 | 40.926 | 40.893 | 58.373 | 76.751 | 76.594 | 38.29 | 69.032 | 68.594 | 47.324
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 6.431 | 1.487 | 1.516 | 0 | 0 | 0 | 5.224 | 24.952 | 24.671 | 4.446
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 32.723 | 24.921 | 24.966 | 29.205 | 28.829 | 28.832 | 48.028 | 76.451 | 76.046 | 31.991
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 3.304 | 0.833 | 0.847 | 0 | 0.943 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0.743
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.417 | 2.403 | 0 | 2.506 | 2.484 | 0 | 1.027 | 1.012 | 2.226
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.071 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056
Genel Toplam |  | 42.458 | 29.729 | 29.802 | 29.205 | 32.278 | 32.251 | 53.252 | 102.43 | 101.729 | 39.462
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.054 | 0.023 | 0.023 | 0.217 | 0.158 | 0.158 | 0.017 | 0.038 | 0.038 | 0.036
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.824 | 0.889 | 0.889 | 1.547 | 2.05 | 2.046 | 0.881 | 1.429 | 1.421 | 1.049
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.003 | 0.003 | 0.029 | 0.028 | 0.028 | 0.013
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.067 | 0.066 | 0 | 0.088 | 0.088 | 0 | 0.152 | 0.15 | 0.079
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.884 | 0.995 | 0.994 | 1.776 | 2.301 | 2.297 | 0.927 | 1.648 | 1.638 | 1.18
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.027 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0.105 | 0.104 | 0.019
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.334 | 0.267 | 0.268 | 0.385 | 0.272 | 0.273 | 0.239 | 0.344 | 0.343 | 0.278
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042 | 0.041 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.038
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.369 | 0.317 | 0.317 | 0.385 | 0.321 | 0.321 | 0.261 | 0.462 | 0.46 | 0.337
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.481 | 0.283 | 0.284 | 1.029 | 0.855 | 0.857 | 0.549 | 0.897 | 0.892 | 0.409
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.481 | 0.283 | 0.284 | 1.029 | 0.855 | 0.857 | 0.549 | 0.897 | 0.892 | 0.409
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 5000 | 859937 | 864937 | 724 | 84631 | 85355 | 2052 | 142001 | 144053 | 1094345
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.