## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | BURSA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 39.159 | 15.828 | 16.006 | 42.288 | 34.83 | 34.96 | 34.802 | 30.735 | 30.873 | 17.477
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.227 | 0.796 | 0.792 | 2.593 | 12.101 | 11.935 | 0.595 | 1.097 | 1.08 | 1.466
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 2.245 | 2.171 | 0.049
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.124 | 4.278 | 4.246 | 0 | 5.401 | 5.307 | 0 | 4.157 | 4.016 | 4.304
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.329 | 0.326 | 0 | 0.431 | 0.423 | 0 | 0.043 | 0.042 | 0.325
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.032 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
Genel Toplam |  | 39.51 | 21.263 | 21.401 | 44.881 | 52.763 | 52.625 | 35.472 | 38.277 | 38.182 | 23.65
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 29.958 | 12.276 | 12.411 | 49.289 | 37.102 | 37.315 | 21.311 | 113.557 | 110.425 | 16.109
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.163 | 0.126 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.004 | 1.441 | 1.43 | 0 | 3.178 | 3.123 | 0 | 1.425 | 1.376 | 1.53
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029
Genel Toplam |  | 30.125 | 13.874 | 13.998 | 49.289 | 40.28 | 40.438 | 21.311 | 114.982 | 111.801 | 17.783
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.615 | 0.404 | 0.405 | 0.738 | 0.744 | 0.744 | 0.657 | 0.575 | 0.578 | 0.43
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.003 | 0.021 | 0.02 | 0.048 | 0.219 | 0.216 | 0.009 | 0.013 | 0.013 | 0.032
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.041 | 0.039 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.044 | 0.044 | 0 | 0.047 | 0.046 | 0 | 0.032 | 0.031 | 0.044
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.619 | 0.472 | 0.472 | 0.786 | 1.011 | 1.007 | 0.667 | 0.661 | 0.661 | 0.51
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.153 | 0.101 | 0.101 | 0.295 | 0.177 | 0.179 | 0.234 | 0.345 | 0.341 | 0.111
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.042 | 0.041 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.028
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Genel Toplam |  | 0.154 | 0.13 | 0.13 | 0.295 | 0.219 | 0.22 | 0.234 | 0.375 | 0.37 | 0.141
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.265 | 0.149 | 0.15 | 0.73 | 0.526 | 0.529 | 0.46 | 0.795 | 0.783 | 0.187
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.265 | 0.149 | 0.15 | 0.73 | 0.526 | 0.529 | 0.46 | 0.795 | 0.783 | 0.187
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 13465 | 1752305 | 1765770 | 2017 | 113399 | 115416 | 1470 | 41825 | 43295 | 1924481
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.