## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | TÜM DAĞITIM BÖLGESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.83 | 0.612 | 0.613 | 3.207 | 3.616 | 3.611 | 1.521 | 2.297 | 2.282 | 0.964
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 34.838 | 20.447 | 20.541 | 41.004 | 42.261 | 42.245 | 37.662 | 45.044 | 44.898 | 24.219
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.264 | 0.572 | 0.57 | 2.059 | 5.816 | 5.769 | 2.986 | 3.129 | 3.126 | 1.146
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 1.971 | 0.007 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0.276 | 0.271 | 0.042
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.083 | 4.194 | 4.167 | 0 | 5.405 | 5.337 | 0 | 10.159 | 9.958 | 4.781
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.281 | 0.279 | 0 | 0.327 | 0.323 | 0 | 0.133 | 0.131 | 0.268
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015
Genel Toplam |  | 37.986 | 26.131 | 26.208 | 46.27 | 57.425 | 57.285 | 42.188 | 61.038 | 60.666 | 31.435
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 1.558 | 0.41 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 10.425 | 10.25 | 1.303
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 28.345 | 15.663 | 15.747 | 41.42 | 35.626 | 35.699 | 46.703 | 70.767 | 70.29 | 22.113
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.907 | 0.3 | 0.304 | 0 | 0.332 | 0.328 | 0 | 0 | 0 | 0.277
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.003 | 1.956 | 1.943 | 0 | 2.762 | 2.728 | 0.028 | 1.839 | 1.803 | 1.981
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031
Genel Toplam |  | 30.813 | 18.366 | 18.448 | 41.42 | 38.72 | 38.755 | 48.291 | 83.031 | 82.343 | 25.705
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.019 | 0.022 | 0.022 | 0.067 | 0.081 | 0.081 | 0.071 | 0.093 | 0.092 | 0.032
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.638 | 0.541 | 0.542 | 0.904 | 1.206 | 1.203 | 0.852 | 1.12 | 1.115 | 0.638
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0.003 | 0.015 | 0.015 | 0.034 | 0.104 | 0.103 | 0.013 | 0.021 | 0.021 | 0.021
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.005 | 0.005 | 0.002
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.047 | 0.047 | 0 | 0.056 | 0.056 | 0 | 0.094 | 0.092 | 0.051
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.003
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.662 | 0.629 | 0.63 | 1.005 | 1.448 | 1.444 | 0.937 | 1.334 | 1.326 | 0.747
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.044 | 0.043 | 0.005
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.19 | 0.153 | 0.153 | 0.299 | 0.251 | 0.252 | 0.317 | 0.36 | 0.36 | 0.179
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0.001
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.038 | 0.038 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.033 | 0.032 | 0.038
DAĞITIM–AG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Genel Toplam |  | 0.199 | 0.194 | 0.194 | 0.299 | 0.295 | 0.296 | 0.324 | 0.437 | 0.435 | 0.223
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.312 | 0.196 | 0.196 | 0.787 | 0.642 | 0.643 | 0.551 | 0.766 | 0.762 | 0.278
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.312 | 0.196 | 0.196 | 0.787 | 0.642 | 0.643 | 0.551 | 0.766 | 0.762 | 0.278
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 20635 | 3122552 | 3143187 | 3052 | 240385 | 243437 | 6871 | 339867 | 346738 | 3733362
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.