## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | YALOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.343 | 0.258 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.375 | 0.374 | 0.259
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 7.342 | 9.198 | 9.194 | 46.2 | 16.036 | 16.094 | 42.213 | 63.269 | 63.064 | 15.502
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.15 | 2.144 | 0 | 1.06 | 1.058 | 0 | 4.25 | 4.208 | 2.326
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.078 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.091 | 0.075
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.685 | 11.684 | 11.673 | 46.2 | 17.096 | 17.152 | 42.491 | 67.986 | 67.737 | 18.162
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 9.167 | 13.434 | 13.423 | 23.918 | 3.251 | 3.291 | 29.676 | 41.361 | 41.247 | 16.068
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.034 | 3.026 | 0 | 1.788 | 1.785 | 0 | 3.942 | 3.904 | 3.068
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.167 | 16.468 | 16.449 | 23.918 | 5.039 | 5.076 | 29.676 | 45.303 | 45.151 | 19.136
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.072 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.078 | 0.078 | 0.054
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.185 | 0.328 | 0.327 | 1.727 | 1.212 | 1.213 | 1.018 | 1.107 | 1.106 | 0.454
DAĞITIM–OG | Dışsal
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.024
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.257 | 0.407 | 0.406 | 1.727 | 1.22 | 1.221 | 1.076 | 1.222 | 1.221 | 0.533
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.077 | 0.164 | 0.164 | 0.227 | 0.024 | 0.024 | 0.319 | 0.389 | 0.388 | 0.183
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.069 | 0.069 | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.082 | 0.082 | 0.069
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.077 | 0.233 | 0.233 | 0.227 | 0.061 | 0.061 | 0.319 | 0.471 | 0.47 | 0.252
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.44 | 0.456 | 0.456 | 0.545 | 0.078 | 0.079 | 0.511 | 0.84 | 0.837 | 0.482
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.44 | 0.456 | 0.456 | 0.545 | 0.078 | 0.079 | 0.511 | 0.84 | 0.837 | 0.482
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 545 | 213922 | 214467 | 22 | 11354 | 11376 | 276 | 28031 | 28307 | 254150
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.