## EPF-02-A
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02-A
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5) (Aylık)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35/695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | ÇANAKKALE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.981 | 2.452 | 2.444 | 3.23 | 3.761 | 3.756 | 2.733 | 3.635 | 3.614 | 2.866
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 17.936 | 18.326 | 18.324 | 22.42 | 31.444 | 31.361 | 44.672 | 44.404 | 44.41 | 26.637
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.563 | 2.346 | 2.304 | 0.657
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 25.025 | 0.059 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0.126
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.561 | 1.552 | 0 | 1.278 | 1.266 | 0 | 7.442 | 7.268 | 3.16
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.263 | 0.257 | 0.078
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 43.942 | 22.406 | 22.522 | 25.65 | 36.489 | 36.389 | 47.973 | 58.09 | 57.853 | 33.524
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 7.944 | 10.443 | 10.43 | 18.432 | 60.644 | 60.254 | 59.495 | 56.92 | 56.98 | 27.07
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.884 | 2.869 | 0 | 2.298 | 2.276 | 0.063 | 2.414 | 2.359 | 2.683
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.944 | 13.327 | 13.299 | 18.432 | 62.942 | 62.53 | 59.558 | 59.334 | 59.339 | 29.753
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi | 0.05 | 0.124 | 0.123 | 0.166 | 0.199 | 0.198 | 0.143 | 0.187 | 0.186 | 0.146
İLETİM | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.413 | 0.5 | 0.499 | 0.391 | 0.592 | 0.59 | 0.911 | 0.959 | 0.957 | 0.636
DAĞITIM–OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.021 | 0.021 | 0.006
DAĞITIM–OG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–OG | Güvenlik | 0.008 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.009
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.022 | 0.021 | 0 | 0.063 | 0.061 | 0.033
DAĞITIM–AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.001
DAĞITIM–AG | Mücbir Sebep
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.471 | 0.659 | 0.657 | 0.557 | 0.813 | 0.809 | 1.061 | 1.232 | 1.227 | 0.831
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM | Şebeke İşletmecisi
DAĞITIM–OG | Şebeke İşletmecisi | 0.098 | 0.123 | 0.123 | 0.114 | 0.548 | 0.544 | 0.409 | 0.378 | 0.378 | 0.224
DAĞITIM–OG | Güvenlik
DAĞITIM–AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.071 | 0.071 | 0 | 0.046 | 0.046 | 0 | 0.045 | 0.044 | 0.062
DAĞITIM–AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.098 | 0.194 | 0.194 | 0.114 | 0.594 | 0.59 | 0.409 | 0.423 | 0.422 | 0.286
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
İLETİM
DAĞITIM–OG |  | 0.144 | 0.029 | 0.03 | 0.595 | 0.687 | 0.687 | 0.6 | 0.595 | 0.596 | 0.235
DAĞITIM–AG
Genel Toplam |  | 0.144 | 0.029 | 0.03 | 0.595 | 0.687 | 0.687 | 0.6 | 0.595 | 0.596 | 0.235
F) Göstergelerin Hesaplanmasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR |  |  | GENEL TOPLAM
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1625 | 296388 | 298013 | 289 | 31001 | 31290 | 3073 | 128010 | 131083 | 460386
Utop: Her bir takvim yılı başında dağıtım şirketi tarafından hizmet verilen toplam kullanıcı sayısını ifade eder.
Utop dağıtım bölgesi ve herbir il için ayrı hesaplanacaktır.