## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / AYVALIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.508 | 37.496 | 37.46 |  |  |  | 15.589 | 24.625 | 24.481 | 36.935
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.715 | 2.868 | 2.857 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.742
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.133 | 4.958 | 4.933 |  |  |  | 0 | 6.343 | 6.242 | 4.986
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.365 | 0.363 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.349
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 31.356 | 45.687 | 45.613 |  |  |  | 15.589 | 30.968 | 30.723 | 45.012
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.234 | 24.059 | 24.009 |  |  |  | 109.3 | 0 | 1.746 | 23.109
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.524 | 2.512 |  |  |  | 0 | 8.341 | 8.208 | 2.742
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.234 | 26.583 | 26.521 |  |  |  | 109.3 | 8.341 | 9.954 | 25.851
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.717 | 1.052 | 1.05 |  |  |  | 1.111 | 1.415 | 1.41 | 1.065
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.027 | 0.11 | 0.109 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.105
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.002 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 0 | 0.08 | 0.078 | 0.051
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.746 | 1.216 | 1.213 |  |  |  | 1.111 | 1.495 | 1.488 | 1.225
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.227 | 0.328 | 0.328 |  |  |  | 0.333 | 0 | 0.005 | 0.315
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.058 | 0.057 |  |  |  | 0 | 0.037 | 0.037 | 0.056
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.227 | 0.386 | 0.385 |  |  |  | 0.333 | 0.037 | 0.042 | 0.371
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.007 | 0.039 | 0.039 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.037
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.007 | 0.039 | 0.039 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.037
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 406 | 79795 | 80201 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3327 | 3381 | 83582