## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / BANDIRMA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 57.834 | 10.358 | 10.615 |  |  |  | 53.185 | 59.123 | 58.702 | 12.982
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 42.487 | 76.219 | 73.825 | 3.634
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.122 | 6.089 |  |  |  | 0 | 12.108 | 11.249 | 6.343
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.282 | 0.28 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.267
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 57.834 | 16.762 | 16.984 |  |  |  | 95.672 | 147.45 | 143.776 | 23.226
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.452 | 5.979 | 6.063 |  |  |  | 11.875 | 17.372 | 16.982 | 6.6
Dağıtım-OG | Güvenlik | 17.517 | 5.068 | 5.135 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.883
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.924 | 1.913 |  |  |  | 0 | 0.114 | 0.106 | 1.824
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 38.969 | 12.971 | 13.111 |  |  |  | 11.875 | 17.486 | 17.088 | 13.307
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.091 | 0.338 | 0.342 |  |  |  | 1.477 | 1.83 | 1.805 | 0.414
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.127 | 0.235 | 0.227 | 0.011
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.089 | 0.088 |  |  |  | 0 | 0.045 | 0.042 | 0.086
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.091 | 0.428 | 0.431 |  |  |  | 1.604 | 2.11 | 2.074 | 0.512
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.234 | 0.047 | 0.048 |  |  |  | 0.079 | 0.27 | 0.257 | 0.058
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.034 | 0.009 | 0.009 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048 | 0.048 |  |  |  | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.046
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.268 | 0.104 | 0.105 |  |  |  | 0.079 | 0.273 | 0.26 | 0.113
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.349 | 0.131 | 0.132 |  |  |  | 0.685 | 0.824 | 0.814 | 0.166
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.349 | 0.131 | 0.132 |  |  |  | 0.685 | 0.824 | 0.814 | 0.166
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 581 | 106634 | 107215 | 0 | 0 | 0 | 394 | 5157 | 5551 | 112766