## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / BİGADİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 18.583 | 14.474 | 14.503 | 49.312 | 57.563 | 57.494 | 28.705 | 42.535 | 42.469 | 29.364
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 13.444 | 13.351 | 0 | 15.793 | 15.661 | 0 | 38.564 | 38.381 | 19.457
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.874 | 0.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.713 | 0.71 | 0.66
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 18.583 | 28.792 | 28.722 | 49.312 | 73.356 | 73.155 | 28.705 | 81.812 | 81.56 | 49.481
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.485 | 7.433 | 3.631 | 24.787 | 24.611 | 0 | 0 | 0 | 9.174
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.261 | 0.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 7.746 | 7.692 | 3.631 | 24.787 | 24.611 | 0 | 0 | 0 | 9.323
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.284 | 0.403 | 0.402 | 0.814 | 0.954 | 0.953 | 1.474 | 1.667 | 1.666 | 0.797
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.236 | 0.234 | 0 | 0.247 | 0.245 | 0 | 0.483 | 0.481 | 0.292
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.006
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.284 | 0.646 | 0.643 | 0.814 | 1.201 | 1.198 | 1.474 | 2.157 | 2.154 | 1.095
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.064 | 0.063 | 0.017 | 0.085 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.053
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.067 | 0.066 | 0.017 | 0.085 | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0.055
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.099 | 0.051 | 0.052 | 0.203 | 0.434 | 0.433 | 0.289 | 0.288 | 0.288 | 0.181
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.099 | 0.051 | 0.052 | 0.203 | 0.434 | 0.433 | 0.289 | 0.288 | 0.288 | 0.181
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 141 | 20284 | 20425 | 59 | 7002 | 7061 | 38 | 7969 | 8007 | 35493