## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / EDREMİT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.262 | 10.531 | 10.554 | 43.8 | 50.513 | 50.506 | 23.972 | 74.278 | 73.815 | 26.25
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.286 | 4.275 | 0 | 0.255 | 0.254 | 0 | 0.803 | 0.795 | 3.007
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.37 | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.262 | 15.187 | 15.198 | 43.8 | 50.768 | 50.76 | 23.972 | 75.081 | 74.61 | 29.504
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 61.467 | 48.346 | 48.379 | 8.224 | 18.396 | 18.385 | 4.28 | 7.077 | 7.052 | 37.261
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.937 | 4.924 | 0 | 3.966 | 3.961 | 0 | 1.206 | 1.195 | 4.308
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 61.467 | 53.283 | 53.303 | 8.224 | 22.362 | 22.346 | 4.28 | 8.283 | 8.247 | 41.569
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.265 | 0.579 | 0.581 | 1.255 | 2.087 | 2.086 | 0.621 | 1.97 | 1.957 | 1.064
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0.019
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.265 | 0.61 | 0.612 | 1.255 | 2.091 | 2.09 | 0.621 | 1.981 | 1.968 | 1.087
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.413 | 0.349 | 0.349 | 0.078 | 0.128 | 0.128 | 0.041 | 0.062 | 0.061 | 0.269
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.053 | 0.053 | 0 | 0.073 | 0.073 | 0 | 0.014 | 0.014 | 0.053
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.413 | 0.402 | 0.402 | 0.078 | 0.201 | 0.201 | 0.041 | 0.076 | 0.075 | 0.322
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.322 | 0.27 | 0.27 | 0.196 | 0.315 | 0.315 | 0.241 | 0.331 | 0.33 | 0.287
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.322 | 0.27 | 0.27 | 0.196 | 0.315 | 0.315 | 0.241 | 0.331 | 0.33 | 0.287
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 339 | 131359 | 131698 | 51 | 43597 | 43648 | 195 | 21005 | 21200 | 196546