## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / ERDEK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.059 | 17.956 | 18.014 |  |  |  | 0 | 36.399 | 36.225 | 20.99
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 15.321 | 15.266 |  |  |  | 0 | 14.157 | 14.09 | 15.074
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.052 | 0.052 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.044
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.059 | 33.329 | 33.332 |  |  |  | 0 | 50.556 | 50.315 | 36.108
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 236.449 | 34.218 | 34.951 |  |  |  | 306.257 | 485.906 | 485.048 | 108.502
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.257 | 3.665 | 3.71 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.104
Dağıtım-OG | Güvenlik | 23.532 | 1.492 | 1.572 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.315
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.709 | 2.699 |  |  |  | 0 | 2.497 | 2.485 | 2.664
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 276.238 | 42.084 | 42.932 |  |  |  | 306.257 | 488.403 | 487.533 | 115.585
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.735 | 0.435 | 0.436 |  |  |  | 0 | 0.059 | 0.058 | 0.375
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.102 | 0.102 |  |  |  | 0 | 0.093 | 0.093 | 0.1
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.735 | 0.537 | 0.538 |  |  |  | 0 | 0.152 | 0.151 | 0.475
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.993 | 0.144 | 0.147 |  |  |  | 1.286 | 2.04 | 2.036 | 0.456
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.081 | 0.025 | 0.025 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.021
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.051 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.042 | 0.042 |  |  |  | 0 | 0.063 | 0.063 | 0.045
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.125 | 0.214 | 0.217 |  |  |  | 1.286 | 2.103 | 2.099 | 0.525
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.596 | 0.389 | 0.39 |  |  |  | 0.629 | 0.542 | 0.542 | 0.415
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.596 | 0.389 | 0.39 |  |  |  | 0.629 | 0.542 | 0.542 | 0.415
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 136 | 37375 | 37511 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7292 | 7327 | 44838