## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / GÖMEÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 27.325 | 24.531 | 24.546 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 24.142
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.363 | 4.341 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.269
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.296 | 0.294 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.289
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 27.325 | 29.19 | 29.181 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 28.7
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.345 | 22.023 | 22.045 |  |  |  | 124.35 | 128.225 | 128.182 | 23.789
Dağıtım-OG | Güvenlik | 8.873 | 0.557 | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.59
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.776 | 4.751 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.673
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 35.218 | 27.356 | 27.396 |  |  |  | 124.35 | 128.225 | 128.182 | 29.052
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.202 | 0.331 | 0.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.325
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.048 | 0.047 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.047
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.004 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.202 | 0.383 | 0.381 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.376
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.055 | 0.063 | 0.063 |  |  |  | 0.25 | 0.258 | 0.258 | 0.066
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.037 | 0.002 | 0.002 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.081 | 0.08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.079
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.092 | 0.146 | 0.145 |  |  |  | 0.25 | 0.258 | 0.258 | 0.147
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.018 | 0.055 | 0.055 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.054
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.018 | 0.055 | 0.055 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.054
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 109 | 21259 | 21368 | 0 | 0 | 0 | 4 | 353 | 357 | 21725