## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / GÖNEN
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.701 | 33.976 | 33.647 |  | 54.6 | 54.6 | 2.772 | 9.905 | 9.717 | 28.456
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.103 | 0.101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.163 | 3.119 |  | 0 | 0 | 0 | 6.391 | 6.223 | 3.792
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.641 | 0.632 |  | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.124 | 0.521
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.701 | 37.883 | 37.499 |  | 54.6 | 54.6 | 2.772 | 16.423 | 16.064 | 32.848
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.128 | 12.076 | 12.204 |  | 0 | 0 | 4.184 | 10.162 | 10.005 | 11.725
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.932 | 3.876 |  | 0 | 0 | 0 | 0.709 | 0.69 | 3.184
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.128 | 16.008 | 16.08 |  | 0 | 0 | 4.184 | 10.871 | 10.695 | 14.909
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.385 | 1.45 | 1.435 |  | 3 | 3 | 0.136 | 0.257 | 0.254 | 1.179
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.033 |  | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0.036 | 0.034
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.012 | 0.012 |  | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.385 | 1.499 | 1.483 |  | 3 | 3 | 0.136 | 0.296 | 0.292 | 1.224
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.118 | 0.141 | 0.14 |  | 0 | 0 | 0.035 | 0.078 | 0.077 | 0.127
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.083 | 0.082 |  | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.019 | 0.068
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.118 | 0.224 | 0.222 |  | 0 | 0 | 0.035 | 0.098 | 0.096 | 0.195
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.078 | 0.207 | 0.205 |  | 0 | 0 | 0.046 | 0.058 | 0.058 | 0.173
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.078 | 0.207 | 0.205 |  | 0 | 0 | 0.046 | 0.058 | 0.058 | 0.173
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 668 | 46561 | 47229 | 0 | 8 | 8 | 345 | 12749 | 13094 | 60331