## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / KARESİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.953 | 59.616 | 59.507 | 24.986 | 35.34 | 35.082 |  | 38.084 | 38.653 | 58.136
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.799 | 4.789 | 0 | 9.737 | 9.494 |  | 0 | 0 | 5.052
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.494 | 0.493 | 0 | 2.109 | 2.057 |  | 0 | 0 | 0.58
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.953 | 64.909 | 64.789 | 24.986 | 47.186 | 46.633 |  | 38.084 | 38.653 | 63.768
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.653 | 64.74 | 64.625 | 0 | 6.356 | 6.198 |  | 0 | 0 | 61.343
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.725 | 1.722 | 0 | 1.437 | 1.401 |  | 0 | 0 | 1.703
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.653 | 66.465 | 66.347 | 0 | 7.793 | 7.599 |  | 0 | 0 | 63.046
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.544 | 1.479 | 1.477 | 1.018 | 1.148 | 1.145 |  | 7.053 | 7.158 | 1.459
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.08 | 0.078 |  | 0 | 0 | 0.07
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0 | 0 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.544 | 1.554 | 1.552 | 1.018 | 1.238 | 1.233 |  | 7.053 | 7.158 | 1.534
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.064 | 0.389 | 0.388 | 0 | 0.035 | 0.035 |  | 0 | 0 | 0.368
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.023 | 0.022 |  | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.064 | 0.405 | 0.404 | 0 | 0.058 | 0.057 |  | 0 | 0 | 0.384
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.172 | 0.567 | 0.566 | 0.321 | 0.33 | 0.33 |  | 14.105 | 14.316 | 0.555
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.172 | 0.567 | 0.566 | 0.321 | 0.33 | 0.33 |  | 14.105 | 14.316 | 0.555
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 250 | 113404 | 113654 | 168 | 6576 | 6744 | 0 | 19 | 19 | 120417