## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / KEPSUT
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.5 | 4.833 | 4.805 | 11.61 | 22.452 | 22.36 | 0 | 0 | 0 | 5.697
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.706 | 2.687 | 0.836
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.5 | 4.833 | 4.805 | 11.61 | 22.452 | 22.36 | 0 | 2.706 | 2.687 | 6.533
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 11.122 | 28.936 | 28.784 | 3.9 | 33.586 | 33.335 | 136.705 | 176.989 | 176.706 | 75.408
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.014 | 33.726 | 0 | 0 | 0 | 4.585
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 5.087 | 5.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.789
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 11.122 | 34.023 | 33.828 | 3.9 | 67.6 | 67.061 | 136.705 | 176.989 | 176.706 | 82.782
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.183 | 0.41 | 0.408 | 0.95 | 1.005 | 1.005 | 0 | 0 | 0 | 0.362
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.006
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.183 | 0.41 | 0.408 | 0.95 | 1.005 | 1.005 | 0 | 0.021 | 0.021 | 0.368
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.537 | 0.833 | 0.83 | 0.5 | 0.806 | 0.803 | 1.211 | 1.492 | 1.49 | 1.032
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.233 | 0 | 0 | 0 | 0.032
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.03 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.537 | 0.863 | 0.859 | 0.5 | 1.041 | 1.036 | 1.211 | 1.492 | 1.49 | 1.08
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.195 | 1.154 | 1.155 | 2.9 | 2.01 | 2.018 | 1.211 | 1.479 | 1.477 | 1.372
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.195 | 1.154 | 1.155 | 2.9 | 2.01 | 2.018 | 1.211 | 1.479 | 1.477 | 1.372
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 82 | 9547 | 9629 | 20 | 2347 | 2367 | 38 | 5377 | 5415 | 17411