## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / MANYAS
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.72 | 6.925 | 6.828 | 0 |  | 0 | 5.896 | 22.718 | 21.876 | 14.73
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.332 | 10.14 | 0 |  | 0 | 0 | 4.404 | 4.183 | 7.011
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.72 | 17.257 | 16.968 | 0 |  | 0 | 5.896 | 27.122 | 26.059 | 21.741
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.446 | 3.765 | 3.797 | 0 |  | 0 | 9.501 | 21.842 | 21.225 | 12.949
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.696 | 1.665 | 0 |  | 0 | 0 | 1.111 | 1.055 | 1.344
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.446 | 5.461 | 5.462 | 0 |  | 0 | 9.501 | 22.953 | 22.28 | 14.293
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.035 | 0.332 | 0.326 | 0 |  | 0 | 0.096 | 0.332 | 0.32 | 0.323
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.13 | 0.128 | 0 |  | 0 | 0 | 0.039 | 0.037 | 0.08
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.035 | 0.462 | 0.454 | 0 |  | 0 | 0.096 | 0.371 | 0.357 | 0.403
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.014 | 0.111 | 0.109 | 0 |  | 0 | 0.047 | 0.176 | 0.169 | 0.141
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.036 | 0 |  | 0 | 0 | 0.034 | 0.032 | 0.034
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.014 | 0.148 | 0.145 | 0 |  | 0 | 0.047 | 0.21 | 0.201 | 0.175
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.343 | 0.1 | 0.104 | 0 |  | 0 | 0.325 | 0.585 | 0.572 | 0.35
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.343 | 0.1 | 0.104 | 0 |  | 0 | 0.325 | 0.585 | 0.572 | 0.35
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 143 | 7533 | 7676 | 1 | 0 | 1 | 425 | 8066 | 8491 | 16168