## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / SINDIRGI
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.856 | 15.369 | 15.33 | 56.7 | 24.609 | 25.164 | 24.516 | 31.951 | 31.917 | 22.904
Dağıtım-OG | Dışsal | 21.06 | 9.633 | 9.701 | 175.5 | 75.484 | 77.213 | 18.281 | 23.178 | 23.155 | 16.506
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 8.229 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.581 | 19.492 | 13.18
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.916 | 33.231 | 33.211 | 232.2 | 100.093 | 102.377 | 42.797 | 74.71 | 74.564 | 52.59
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.936 | 0.06 | 0.297 | 0 | 0 | 0 | 202.8 | 236.896 | 236.74 | 106.702
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.083 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.829 | 0.825 | 0.416
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 39.936 | 0.143 | 0.379 | 0 | 0 | 0 | 202.8 | 237.725 | 237.565 | 107.118
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.07 | 0.234 | 0.233 | 1.5 | 0.651 | 0.666 | 0.297 | 0.365 | 0.364 | 0.297
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.18 | 0.082 | 0.083 | 1.5 | 0.645 | 0.66 | 0.156 | 0.198 | 0.198 | 0.141
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.123 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.288 | 0.196
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.25 | 0.439 | 0.438 | 3 | 1.296 | 1.326 | 0.453 | 0.853 | 0.85 | 0.634
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.08 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0.475 | 0.474 | 0.214
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0.004
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.08 | 0.002 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0.482 | 0.481 | 0.218
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.11 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0.62 | 0.619 | 0.306
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.11 | 0.051 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0.484 | 0.62 | 0.619 | 0.306
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 100 | 16725 | 16825 | 6 | 341 | 347 | 64 | 13988 | 14052 | 31224