## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / SUSURLUK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 30.17 | 10.186 | 10.498 | 47.741 | 87.576 | 86.501 | 72.282 | 84.153 | 83.762 | 29.927
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.197 | 2.163 | 0 | 5.615 | 5.464 | 0 | 20.156 | 19.493 | 5.407
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 30.17 | 12.383 | 12.661 | 47.741 | 93.191 | 91.965 | 72.282 | 104.309 | 103.255 | 35.334
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 153.31 | 54.405 | 55.95 | 242.724 | 458.703 | 452.872 | 110.064 | 254.631 | 249.875 | 125.413
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.722 | 0.711 | 0 | 10.335 | 10.056 | 0 | 7.359 | 7.117 | 2.658
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 153.31 | 55.127 | 56.661 | 242.724 | 469.038 | 462.928 | 110.064 | 261.99 | 256.992 | 128.071
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1 | 0.481 | 0.489 | 1.959 | 3.217 | 3.184 | 1.976 | 2.833 | 2.805 | 1.13
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0.096 | 0.093 | 0 | 0.283 | 0.274 | 0.088
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1 | 0.526 | 0.534 | 1.959 | 3.313 | 3.277 | 1.976 | 3.116 | 3.079 | 1.218
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.42 | 0.37 | 0.386 | 3.149 | 5.011 | 4.961 | 1.163 | 1.68 | 1.663 | 1.024
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.055 | 0.053 | 0 | 0.018 | 0.017 | 0.018
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.42 | 0.383 | 0.399 | 3.149 | 5.066 | 5.014 | 1.163 | 1.698 | 1.68 | 1.042
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.128 | 0.398 | 0.425 | 4.176 | 6.941 | 6.866 | 1.09 | 2.017 | 1.987 | 1.283
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.128 | 0.398 | 0.425 | 4.176 | 6.941 | 6.866 | 1.09 | 2.017 | 1.987 | 1.283
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 343 | 21620 | 21963 | 74 | 2667 | 2741 | 166 | 4880 | 5046 | 29750