## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | BALIKESİR / İVRİNDİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 87.444 | 70.803 | 71.003 | 15.566 | 25.128 | 24.984 | 52.428 | 59.768 | 59.734 | 57.43
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 10.994 | 10.861 | 0 | 28.821 | 28.387 | 0 | 28.794 | 28.662 | 22.539
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.607 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 87.444 | 82.404 | 82.464 | 15.566 | 53.949 | 53.371 | 52.428 | 88.562 | 88.396 | 80.174
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.794 | 15.858 | 15.797 | 17.254 | 9.625 | 9.74 | 38.214 | 63.807 | 63.689 | 37.799
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 | 0.151 | 0.073
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.794 | 15.858 | 15.797 | 17.254 | 9.625 | 9.74 | 38.214 | 63.959 | 63.84 | 37.872
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 3.046 | 2.855 | 2.858 | 0.986 | 1.951 | 1.936 | 3.103 | 3.277 | 3.276 | 2.896
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.174 | 0.172 | 0 | 0.282 | 0.278 | 0 | 0.259 | 0.258 | 0.232
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 3.046 | 3.031 | 3.032 | 0.986 | 2.233 | 2.214 | 3.103 | 3.536 | 3.534 | 3.129
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.176 | 0.299 | 0.298 | 0.386 | 0.233 | 0.235 | 0.707 | 0.903 | 0.902 | 0.578
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.002
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.176 | 0.299 | 0.298 | 0.386 | 0.233 | 0.235 | 0.707 | 0.908 | 0.907 | 0.58
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 2.269 | 2.143 | 2.145 | 0.6 | 1.341 | 1.33 | 2.19 | 2.227 | 2.227 | 2.04
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 2.269 | 2.143 | 2.145 | 0.6 | 1.341 | 1.33 | 2.19 | 2.227 | 2.227 | 2.04
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 108 | 8847 | 8955 | 70 | 4574 | 4644 | 58 | 12585 | 12643 | 26242