## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | BURSA / GEMLİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 22.963 | 5.546 | 5.633 | 8.486 | 6.532 | 6.54 |  |  |  | 5.647
Dağıtım-OG | Dışsal | 5.079 | 9.568 | 9.546 | 15.943 | 22.301 | 22.272 |  |  |  | 9.734
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.159 | 3.143 | 0 | 1.969 | 1.96 |  |  |  | 3.125
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.373 | 0.371 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.365
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 28.042 | 18.646 | 18.693 | 24.429 | 30.802 | 30.772 |  |  |  | 18.871
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.562 | 1.554 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.531
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.775 | 0.772 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.76
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 2.337 | 2.326 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.291
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.821 | 0.191 | 0.194 | 1.286 | 0.99 | 0.991 |  |  |  | 0.206
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.058 | 0.235 | 0.234 | 0.429 | 0.599 | 0.599 |  |  |  | 0.239
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.023 | 0.023 | 0 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 0.022
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.879 | 0.454 | 0.456 | 1.715 | 1.609 | 1.61 |  |  |  | 0.471
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.009
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.007
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.016
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.31 | 0.107 | 0.108 | 1.286 | 0.99 | 0.991 |  |  |  | 0.121
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.31 | 0.107 | 0.108 | 1.286 | 0.99 | 0.991 |  |  |  | 0.121
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 519 | 102934 | 103453 | 7 | 1543 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 105003