## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | BURSA / KARACABEY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 32.132 | 5.7 | 6.263 | 107.013 | 195.276 | 192.643 | 45.249 | 31.867 | 32.36 | 26.639
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 | 4.641 | 4.476 | 1.358
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 7.719 | 7.555 | 0 | 0.383 | 0.371 | 0 | 2.832 | 2.728 | 5.61
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 32.132 | 13.419 | 13.818 | 107.013 | 195.659 | 193.014 | 45.392 | 39.34 | 39.564 | 33.607
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 80.512 | 48.091 | 48.782 | 119.839 | 309.893 | 304.222 | 38.021 | 216.977 | 210.391 | 114.899
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.644 | 3.567 | 0 | 0.587 | 0.569 | 0 | 1.793 | 1.727 | 2.808
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 80.512 | 51.735 | 52.349 | 119.839 | 310.48 | 304.791 | 38.021 | 218.77 | 212.118 | 117.707
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.482 | 0.114 | 0.122 | 1.181 | 1.424 | 1.416 | 0.665 | 0.463 | 0.47 | 0.314
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.084 | 0.081 | 0.025
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.09 | 0.088 | 0 | 0.012 | 0.011 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.061
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.482 | 0.204 | 0.21 | 1.181 | 1.436 | 1.427 | 0.668 | 0.564 | 0.568 | 0.4
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.265 | 0.153 | 0.156 | 0.442 | 0.995 | 0.978 | 0.429 | 0.623 | 0.616 | 0.35
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.039 | 0.038 | 0 | 0.027 | 0.026 | 0 | 0.027 | 0.026 | 0.034
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.265 | 0.192 | 0.194 | 0.442 | 1.022 | 1.004 | 0.429 | 0.65 | 0.642 | 0.384
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.228 | 0.022 | 0.027 | 3.014 | 1.792 | 1.829 | 0.248 | 0.667 | 0.652 | 0.337
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.228 | 0.022 | 0.027 | 3.014 | 1.792 | 1.829 | 0.248 | 0.667 | 0.652 | 0.337
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 928 | 42650 | 43578 | 138 | 4487 | 4625 | 773 | 20230 | 21003 | 69206