## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | BURSA / KESTEL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 47.771 | 31.118 | 31.471 | 122.822 | 202.566 | 200.41 |  |  |  | 46.596
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 4.556 | 1.442 | 1.526 |  |  |  | 0.137
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.144 | 4.056 | 0 | 8.878 | 8.638 |  |  |  | 4.466
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.391 | 0.383 | 0 | 0.008 | 0.008 |  |  |  | 0.349
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 47.771 | 35.653 | 35.91 | 127.378 | 212.894 | 210.582 |  |  |  | 51.548
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 59.278 | 23.561 | 24.318 | 105.321 | 114.028 | 113.792 |  |  |  | 32.328
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.954 | 0.934 | 0 | 9.484 | 9.227 |  |  |  | 1.676
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 59.278 | 24.515 | 25.252 | 105.321 | 123.512 | 123.019 |  |  |  | 34.004
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.876 | 0.702 | 0.706 | 3.139 | 4.542 | 4.504 |  |  |  | 1.046
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0.041 | 0.043 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.068 | 0.066 | 0 | 0.097 | 0.094 |  |  |  | 0.069
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.005 | 0.005 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.004
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.876 | 0.775 | 0.777 | 3.268 | 4.68 | 4.641 |  |  |  | 1.123
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.383 | 0.17 | 0.174 | 0.871 | 1.487 | 1.471 |  |  |  | 0.29
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.031 | 0.03 | 0 | 0.068 | 0.066 |  |  |  | 0.033
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.383 | 0.201 | 0.204 | 0.871 | 1.555 | 1.537 |  |  |  | 0.323
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.153 | 0.092 | 0.093 | 0.03 | 0.061 | 0.06 |  |  |  | 0.09
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.153 | 0.092 | 0.093 | 0.03 | 0.061 | 0.06 |  |  |  | 0.09
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 805 | 37179 | 37984 | 101 | 3634 | 3735 | 0 | 0 | 0 | 41719