## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | BURSA / MUDANYA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 100.593 | 29.216 | 30.348 | 29.457 | 9.769 | 10.013 |  |  |  | 28.335
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 8.021 | 4.026 | 4.075 |  |  |  | 0.403
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 1.351 | 5.253 | 5.191 | 0 | 19.724 | 19.479 |  |  |  | 6.605
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.077 | 0.076 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.069
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 101.944 | 34.546 | 35.615 | 37.478 | 33.519 | 33.567 |  |  |  | 35.412
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 19.426 | 42.056 | 41.697 | 119.57 | 85.834 | 86.252 |  |  |  | 46.108
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.197 | 2.162 | 0 | 1.849 | 1.826 |  |  |  | 2.129
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 19.426 | 44.253 | 43.859 | 119.57 | 87.683 | 88.078 |  |  |  | 48.237
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 1.083 | 1.201 | 1.199 | 0.934 | 0.351 | 0.358 |  |  |  | 1.116
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0.062 | 0.062 |  |  |  | 0.006
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.011 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.101 | 0.1 |  |  |  | 0.036
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 1.094 | 1.23 | 1.228 | 1.057 | 0.514 | 0.52 |  |  |  | 1.158
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.062 | 0.105 | 0.105 | 0.387 | 0.229 | 0.231 |  |  |  | 0.117
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.037 | 0.037 | 0 | 0.051 | 0.05 |  |  |  | 0.038
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.062 | 0.142 | 0.142 | 0.387 | 0.28 | 0.281 |  |  |  | 0.155
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.402 | 0.538 | 0.535 | 1.302 | 0.42 | 0.431 |  |  |  | 0.525
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.402 | 0.538 | 0.535 | 1.302 | 0.42 | 0.431 |  |  |  | 0.525
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1234 | 76604 | 77838 | 106 | 8448 | 8554 | 0 | 0 | 0 | 86392