## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 15.111 | 27.97 | 27.864 | 28.873 | 58.484 | 58.129 | 16.499 | 26.685 | 26.134 | 30.034
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.475 | 2.455 | 0 | 2.638 | 2.606 | 0 | 1.048 | 0.991 | 2.351
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.432 | 0.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.362
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 15.111 | 30.877 | 30.747 | 28.873 | 61.122 | 60.735 | 16.499 | 27.733 | 27.125 | 32.747
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 69.592 | 32.412 | 32.718 | 0 | 0 | 0 | 2.515 | 3.836 | 3.765 | 27.948
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.595 | 4.557 | 0 | 3.473 | 3.432 | 0 | 1.995 | 1.887 | 4.261
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 69.592 | 37.007 | 37.275 | 0 | 3.473 | 3.432 | 2.515 | 5.831 | 5.652 | 32.209
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.311 | 0.718 | 0.715 | 0.515 | 0.805 | 0.801 | 0.511 | 0.669 | 0.66 | 0.717
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0.054 | 0.054 | 0 | 0.019 | 0.018 | 0.051
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.311 | 0.782 | 0.779 | 0.515 | 0.859 | 0.855 | 0.511 | 0.688 | 0.678 | 0.776
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.141 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.015 | 0.015 | 0.065
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.095 | 0.095 | 0 | 0.107 | 0.106 | 0 | 0.08 | 0.076 | 0.094
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.141 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0.107 | 0.106 | 0.01 | 0.095 | 0.091 | 0.159
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.265 | 0.286 | 0.286 | 0.303 | 0.491 | 0.489 | 0.215 | 0.531 | 0.514 | 0.319
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.265 | 0.286 | 0.286 | 0.303 | 0.491 | 0.489 | 0.215 | 0.531 | 0.514 | 0.319
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 502 | 60498 | 61000 | 66 | 5434 | 5500 | 307 | 5368 | 5675 | 72175