## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | BURSA / NİLÜFER
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 41.353 | 15.935 | 16.19 | 33.408 | 11.926 | 12.289 |  |  |  | 15.445
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.192 | 0.19 | 2.636 | 19.825 | 19.535 |  |  |  | 3.887
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.168 | 3.137 | 0 | 2.007 | 1.973 |  |  |  | 2.914
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0.823 | 0.809 |  |  |  | 0.167
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 41.353 | 19.311 | 19.533 | 36.044 | 34.581 | 34.606 |  |  |  | 22.413
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.763 | 4.042 | 4.089 | 39.291 | 11.945 | 12.407 |  |  |  | 5.679
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.023 | 1.093 | 1.083 | 0 | 3.326 | 3.269 |  |  |  | 1.5
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.786 | 5.135 | 5.172 | 39.291 | 15.271 | 15.676 |  |  |  | 7.179
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.47 | 0.355 | 0.356 | 0.511 | 0.489 | 0.489 |  |  |  | 0.381
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.004 | 0.003 | 0.059 | 0.38 | 0.374 |  |  |  | 0.074
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0.013 | 0.012 |  |  |  | 0.024
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.003 |  |  |  | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.47 | 0.386 | 0.386 | 0.57 | 0.885 | 0.878 |  |  |  | 0.48
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.04 | 0.024 | 0.024 | 0.297 | 0.067 | 0.071 |  |  |  | 0.033
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0.001 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.026 | 0.026 |  |  |  | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.041 | 0.038 | 0.038 | 0.297 | 0.093 | 0.097 |  |  |  | 0.049
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.201 | 0.104 | 0.105 | 0.514 | 0.264 | 0.268 |  |  |  | 0.136
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.201 | 0.104 | 0.105 | 0.514 | 0.264 | 0.268 |  |  |  | 0.136
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 2561 | 252592 | 255153 | 1018 | 59252 | 60270 | 0 | 0 | 0 | 315423