## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | BURSA / ORHANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 94.172 | 51.353 | 51.854 | 147.736 | 59.483 | 60.863 | 0 | 40.065 | 39.744 | 52.383
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.012 | 1.278 | 1.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.183
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.895 | 2.861 | 0 | 3.15 | 3.101 | 0 | 0 | 0 | 2.87
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.068 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.988
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 94.184 | 56.594 | 57.034 | 147.736 | 62.633 | 63.964 | 0 | 40.065 | 39.744 | 57.424
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 21.747 | 12.879 | 12.983 | 90.057 | 4.867 | 6.2 | 0 | 389.889 | 386.77 | 13.416
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.682 | 1.663 | 0 | 1.182 | 1.163 | 0 | 0 | 0 | 1.628
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.747 | 14.561 | 14.646 | 90.057 | 6.049 | 7.363 | 0 | 389.889 | 386.77 | 15.044
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.947 | 0.738 | 0.741 | 1.792 | 0.414 | 0.436 | 0 | 0.927 | 0.92 | 0.722
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.003 | 0.113 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.039 | 0.039 | 0 | 0.038 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0.038
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.008 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.95 | 0.898 | 0.9 | 1.792 | 0.452 | 0.473 | 0 | 0.927 | 0.92 | 0.873
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.24 | 0.057 | 0.059 | 1.038 | 0.056 | 0.071 | 0 | 0.992 | 0.984 | 0.062
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.044 | 0.043 | 0 | 0.035 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0.043
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.24 | 0.101 | 0.102 | 1.038 | 0.091 | 0.106 | 0 | 0.992 | 0.984 | 0.105
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.457 | 0.012 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.457 | 0.012 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 600 | 50726 | 51326 | 53 | 3336 | 3389 | 1 | 124 | 125 | 54840