## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | BURSA / OSMANGAZİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.096 | 0.518 | 0.517 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.512
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.015 | 5.993 | 0 | 6.537 | 6.344 |  |  |  | 5.996
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.228 | 0.227 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.225
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 23.95 | 10.578 | 10.628 | 14.158 | 17.619 | 17.518 |  |  |  | 10.697
Genel Toplam |  | 24.046 | 17.339 | 17.365 | 14.158 | 24.156 | 23.862 |  |  |  | 17.43
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 34.399 | 5.601 | 5.709 | 9.545 | 84.008 | 81.816 |  |  |  | 6.465
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.704 | 0.702 | 0 | 2.821 | 2.738 |  |  |  | 0.722
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 34.399 | 6.305 | 6.411 | 9.545 | 86.829 | 84.554 |  |  |  | 7.187
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.409 | 0.237 | 0.238 | 0.175 | 0.538 | 0.527 |  |  |  | 0.241
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.002 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.009
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.057 | 0.057 | 0 | 0.095 | 0.092 |  |  |  | 0.057
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.002
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.411 | 0.305 | 0.306 | 0.175 | 0.633 | 0.619 |  |  |  | 0.309
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.172 | 0.042 | 0.043 | 0.045 | 0.4 | 0.39 |  |  |  | 0.046
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.019 | 0.019 | 0 | 0.038 | 0.037 |  |  |  | 0.019
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.172 | 0.061 | 0.062 | 0.045 | 0.438 | 0.427 |  |  |  | 0.065
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.107 | 0.071 | 0.072 | 0.136 | 1.21 | 1.178 |  |  |  | 0.083
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.107 | 0.071 | 0.072 | 0.136 | 1.21 | 1.178 |  |  |  | 0.083
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1954 | 519517 | 521471 | 154 | 5077 | 5231 | 0 | 0 | 0 | 526702