## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | BURSA / YENİŞEHİR
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 39.199 | 12.806 | 13.939 | 47.839 | 92.424 | 90.147 | 26.084 | 42.258 | 40.311 | 19.8
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 8.863 | 52.464 | 50.238 | 0 | 0 | 0 | 3.356
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.907 | 1.825 | 0 | 7.963 | 7.556 | 0 | 0.143 | 0.126 | 2.158
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 39.199 | 14.713 | 15.764 | 56.702 | 152.851 | 147.941 | 26.084 | 42.401 | 40.437 | 25.314
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 56.265 | 21.761 | 23.242 | 104.835 | 189.282 | 184.97 | 2.034 | 17.259 | 15.426 | 33.817
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.43 | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.237
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 56.265 | 23.191 | 24.611 | 104.835 | 189.282 | 184.97 | 2.034 | 17.259 | 15.426 | 35.054
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.941 | 0.436 | 0.457 | 1.11 | 2.18 | 2.125 | 1.237 | 1.079 | 1.098 | 0.588
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0.055 | 0.326 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0.021
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.025 | 0.024 | 0 | 0.096 | 0.091 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.028
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.941 | 0.461 | 0.481 | 1.165 | 2.602 | 2.528 | 1.237 | 1.081 | 1.1 | 0.637
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.276 | 0.147 | 0.153 | 0.315 | 0.496 | 0.487 | 0.015 | 0.13 | 0.116 | 0.174
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.014 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.276 | 0.161 | 0.167 | 0.315 | 0.496 | 0.487 | 0.015 | 0.13 | 0.116 | 0.186
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.537 | 0.193 | 0.208 | 1.929 | 3.759 | 3.665 | 1.198 | 0.798 | 0.847 | 0.458
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.537 | 0.193 | 0.208 | 1.929 | 3.759 | 3.665 | 1.198 | 0.798 | 0.847 | 0.458
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1444 | 32211 | 33655 | 127 | 2360 | 2487 | 131 | 957 | 1088 | 37230