## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | BURSA / İNEGÖL
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.281 | 18.952 | 18.925 | 7.114 | 31.413 | 30.949 | 35.657 | 30.42 | 30.483 | 19.362
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.126 | 0.175 | 0.175 | 0 | 0.092 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.169
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 4.211 | 4.169 | 0 | 2.791 | 2.737 | 0 | 5.063 | 5.001 | 4.18
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 1.472 | 1.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.403
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.359 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.342
Genel Toplam |  | 16.407 | 25.169 | 25.082 | 7.114 | 34.296 | 33.776 | 35.657 | 35.483 | 35.484 | 25.456
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.972 | 12.896 | 12.937 | 0.386 | 29.113 | 28.564 | 16.029 | 29.908 | 29.739 | 13.555
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.88 | 3.841 | 0 | 0.391 | 0.383 | 0 | 1.541 | 1.522 | 3.744
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 16.972 | 16.776 | 16.778 | 0.386 | 29.504 | 28.947 | 16.029 | 31.449 | 31.261 | 17.299
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.505 | 0.578 | 0.578 | 0.286 | 1.405 | 1.383 | 0.911 | 0.916 | 0.916 | 0.594
Dağıtım-OG | Dışsal | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.056 | 0.056 | 0 | 0.091 | 0.089 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0.055
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Genel Toplam |  | 0.507 | 0.65 | 0.65 | 0.286 | 1.497 | 1.473 | 0.911 | 0.943 | 0.943 | 0.664
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.156 | 0.131 | 0.131 | 0.071 | 0.329 | 0.324 | 0.125 | 0.14 | 0.139 | 0.133
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.058 | 0.057 | 0 | 0.017 | 0.016 | 0 | 0.039 | 0.039 | 0.056
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.156 | 0.189 | 0.188 | 0.071 | 0.346 | 0.34 | 0.125 | 0.179 | 0.178 | 0.189
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.222 | 0.254 | 0.253 | 0.143 | 0.601 | 0.592 | 0.946 | 0.851 | 0.852 | 0.273
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.222 | 0.254 | 0.253 | 0.143 | 0.601 | 0.592 | 0.946 | 0.851 | 0.852 | 0.273
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 1568 | 154235 | 155803 | 28 | 1438 | 1466 | 56 | 4532 | 4588 | 161857