## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | BURSA / İZNİK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.006 | 9.726 | 9.728 | 0.056 | 0.507 | 0.497 | 24.346 | 19.354 | 19.496 | 10.415
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.363 | 8.227 | 8.146 | 1.376
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.634 | 0.629 | 0 | 3.539 | 3.464 | 0 | 1.71 | 1.661 | 1.1
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.965 | 0.958 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.323 | 0.314 | 0.75
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.006 | 11.325 | 11.315 | 0.056 | 4.058 | 3.973 | 29.709 | 29.614 | 29.617 | 13.641
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 6.969 | 11.911 | 11.873 | 0 | 9.783 | 9.576 | 0 | 24.94 | 24.231 | 13.721
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.568 | 2.549 | 0 | 15.491 | 15.163 | 0 | 1.009 | 0.98 | 3.601
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 6.969 | 14.479 | 14.422 | 0 | 25.274 | 24.739 | 0 | 25.949 | 25.211 | 17.322
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.151 | 0.278 | 0.277 | 0.013 | 0.121 | 0.118 | 0.307 | 0.382 | 0.38 | 0.277
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.098 | 0.097 | 0.016
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.018 | 0.017 | 0 | 0.069 | 0.068 | 0 | 0.043 | 0.041 | 0.027
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.005
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.151 | 0.302 | 0.3 | 0.013 | 0.191 | 0.187 | 0.387 | 0.525 | 0.52 | 0.325
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.042 | 0.032 | 0.032 | 0 | 0.119 | 0.116 | 0 | 0.153 | 0.149 | 0.06
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.034 | 0.033 | 0 | 0.283 | 0.277 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.056
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.042 | 0.066 | 0.065 | 0 | 0.402 | 0.393 | 0 | 0.17 | 0.166 | 0.116
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.125 | 0.659 | 0.662 | 0.04 | 0.059 | 0.059 | 1.086 | 1.36 | 1.352 | 0.716
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.125 | 0.659 | 0.662 | 0.04 | 0.059 | 0.059 | 1.086 | 1.36 | 1.352 | 0.716
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 192 | 24495 | 24687 | 75 | 3472 | 3547 | 163 | 5576 | 5739 | 33973