## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | YALOVA / ALTINOVA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.56 | 3.199 | 3.187 |  |  |  | 0.853 | 2.733 | 2.69 | 3.096
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.78 | 22.613 | 22.496 |  |  |  | 5.247 | 15.118 | 14.893 | 21.092
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.926 | 1.913 |  |  |  | 0 | 1.046 | 1.022 | 1.748
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.34 | 27.738 | 27.596 |  |  |  | 6.1 | 18.897 | 18.605 | 25.936
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 10.56 | 3.66 | 3.708 |  |  |  | 11.8 | 19.681 | 19.501 | 6.624
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.267 | 2.251 |  |  |  | 0 | 6.706 | 6.553 | 3.046
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 10.56 | 5.927 | 5.959 |  |  |  | 11.8 | 26.387 | 26.054 | 9.67
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.325 | 0.666 | 0.664 |  |  |  | 0.178 | 0.569 | 0.56 | 0.645
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.133 | 0.313 | 0.311 |  |  |  | 0.511 | 1.335 | 1.316 | 0.497
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.032 | 0.032 |  |  |  | 0 | 0.005 | 0.005 | 0.027
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.458 | 1.011 | 1.007 |  |  |  | 0.689 | 1.909 | 1.881 | 1.169
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.092 | 0.096 | 0.096 |  |  |  | 0.233 | 0.315 | 0.313 | 0.136
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.046 | 0.045 |  |  |  | 0 | 0.117 | 0.114 | 0.058
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.092 | 0.142 | 0.141 |  |  |  | 0.233 | 0.432 | 0.427 | 0.194
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.25 | 0.167 | 0.168 |  |  |  | 0.189 | 0.479 | 0.473 | 0.224
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.25 | 0.167 | 0.168 |  |  |  | 0.189 | 0.479 | 0.473 | 0.224
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 120 | 17247 | 17367 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3844 | 3934 | 21301