## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | YALOVA / ÇİFTLİKKÖY
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 9.091 | 5.975 | 5.984 |  | 0 | 0 | 70.11 | 37.063 | 37.353 | 9.773
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.801 | 3.79 |  | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.425 | 4.35
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.367 | 0.366 |  | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0.57 | 0.39
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 9.091 | 10.143 | 10.14 |  | 0 | 0 | 70.11 | 46.138 | 46.348 | 14.513
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 29.002 | 6.402 | 6.464 |  | 0 | 0 | 46.77 | 117.405 | 116.783 | 19.791
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.741 | 6.722 |  | 0 | 0 | 0 | 0.178 | 0.177 | 5.931
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 29.002 | 13.143 | 13.186 |  | 0 | 0 | 46.77 | 117.583 | 116.96 | 25.722
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.359 | 0.335 | 0.335 |  | 0 | 0 | 2.425 | 1.484 | 1.492 | 0.475
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.045 | 0.045 |  | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0.038 | 0.044
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.002 | 0.002 |  | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.359 | 0.382 | 0.382 |  | 0 | 0 | 2.425 | 1.528 | 1.536 | 0.522
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.196 | 0.068 | 0.068 |  | 0 | 0 | 0.325 | 0.769 | 0.765 | 0.152
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.127 | 0.127 |  | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.013 | 0.113
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.196 | 0.195 | 0.195 |  | 0 | 0 | 0.325 | 0.782 | 0.778 | 0.265
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 1.348 | 1.134 | 1.134 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.648 | 0.644 | 1.075
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 1.348 | 1.134 | 1.134 |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.648 | 0.644 | 1.075
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 92 | 32999 | 33091 | 0 | 1 | 1 | 40 | 4507 | 4547 | 37639