## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | ÇANAKKALE / AYVACIK
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.616 | 8.064 | 7.998 | 0 | 10.72 | 10.698 | 66.084 | 68.263 | 68.2 | 33.45
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.746 | 0.74 | 0 | 1.518 | 1.515 | 0 | 17.096 | 16.603 | 7.47
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0.003
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.616 | 8.81 | 8.738 | 0 | 12.245 | 12.22 | 66.084 | 85.359 | 84.803 | 40.923
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 5.463 | 23.987 | 23.825 | 6.66 | 16.389 | 16.37 | 66.857 | 72.812 | 72.641 | 40.844
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.074 | 1.065 | 0 | 2.025 | 2.021 | 0 | 0.422 | 0.41 | 1.158
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.463 | 25.061 | 24.89 | 6.66 | 18.414 | 18.391 | 66.857 | 73.234 | 73.051 | 42.002
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.092 | 0.54 | 0.536 | 0 | 0.258 | 0.257 | 0.711 | 0.729 | 0.729 | 0.51
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.007 | 0.006 | 0 | 0.031 | 0.031 | 0 | 0.121 | 0.118 | 0.061
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.092 | 0.547 | 0.542 | 0 | 0.289 | 0.288 | 0.711 | 0.85 | 0.847 | 0.571
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.053 | 0.603 | 0.598 | 0.1 | 0.377 | 0.377 | 0.475 | 0.742 | 0.735 | 0.571
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.029 | 0.029 | 0 | 0.017 | 0.016 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.016
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.053 | 0.632 | 0.627 | 0.1 | 0.394 | 0.393 | 0.475 | 0.75 | 0.743 | 0.587
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.066 | 0.282 | 0.28 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.842 | 0.569 | 0.577 | 0.298
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.066 | 0.282 | 0.28 | 0 | 0.008 | 0.008 | 0.842 | 0.569 | 0.577 | 0.298
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 76 | 8588 | 8664 | 30 | 14827 | 14857 | 463 | 15610 | 16073 | 39594