## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | ÇANAKKALE / BAYRAMİÇ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.288 | 7.837 | 7.874 |  |  |  | 27.434 | 17.521 | 17.727 | 12.058
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.158 | 1.264 | 1.257 |  |  |  | 0.079 | 0 | 0.002 | 0.724
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 3.358 | 3.339 |  |  |  | 0 | 12.331 | 12.075 | 7.048
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.446 | 12.459 | 12.47 |  |  |  | 27.513 | 29.852 | 29.804 | 19.83
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 13.163 | 0 | 0.076 |  |  |  | 142.138 | 104.777 | 105.554 | 44.864
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.481 | 2.467 |  |  |  | 0 | 0.163 | 0.16 | 1.487
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 13.163 | 2.481 | 2.543 |  |  |  | 142.138 | 104.94 | 105.714 | 46.351
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.163 | 0.129 | 0.129 |  |  |  | 0.268 | 0.179 | 0.181 | 0.151
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik | 0.038 | 0.301 | 0.299 |  |  |  | 0.019 | 0 | 0 | 0.172
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.076 | 0.076 |  |  |  | 0 | 0.119 | 0.116 | 0.093
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.201 | 0.506 | 0.504 |  |  |  | 0.287 | 0.298 | 0.297 | 0.416
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.075 | 0 | 0 |  |  |  | 0.817 | 0.61 | 0.614 | 0.261
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.074 | 0.074 |  |  |  | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.046
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.075 | 0.074 | 0.074 |  |  |  | 0.817 | 0.619 | 0.623 | 0.307
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0 | 0.025 | 0.025 |  |  |  | 0.164 | 0.185 | 0.185 | 0.093
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0 | 0.025 | 0.025 |  |  |  | 0.164 | 0.185 | 0.185 | 0.093
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 80 | 13797 | 13877 | 0 | 0 | 0 | 213 | 10028 | 10241 | 24118