## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | ÇANAKKALE / BİGA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 5.331 | 15.435 | 15.379 | 12.489 | 16.718 | 16.66 | 12.743 | 17.551 | 17.451 | 16.105
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 16.272 | 19.91 | 19.89 | 82.569 | 154.558 | 153.564 | 51.29 | 63.386 | 63.134 | 41.711
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.158 | 1.152 | 0 | 0.111 | 0.11 | 0 | 5.031 | 4.927 | 2.265
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.272 | 0.085
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 21.603 | 36.503 | 36.421 | 95.058 | 171.387 | 170.334 | 64.033 | 86.246 | 85.784 | 60.166
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.868 | 15.196 | 15.118 | 14.04 | 179.884 | 177.595 | 14.64 | 8.455 | 8.584 | 23.197
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 6.743 | 6.706 | 0 | 1.946 | 1.919 | 0 | 1.535 | 1.503 | 4.784
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.868 | 21.939 | 21.824 | 14.04 | 181.83 | 179.514 | 14.64 | 9.99 | 10.087 | 27.981
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.269 | 0.78 | 0.777 | 0.631 | 0.844 | 0.841 | 0.644 | 0.886 | 0.881 | 0.813
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.408 | 0.503 | 0.502 | 1.2 | 1.772 | 1.764 | 1.014 | 1.395 | 1.387 | 0.857
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.002 | 0.001 | 0 | 0.047 | 0.046 | 0.027
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.004 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.677 | 1.303 | 1.299 | 1.831 | 2.618 | 2.606 | 1.658 | 2.333 | 2.318 | 1.698
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.008 | 0.114 | 0.113 | 0.092 | 1.183 | 1.168 | 0.098 | 0.059 | 0.059 | 0.162
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.142 | 0.141 | 0 | 0.057 | 0.056 | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.101
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.008 | 0.256 | 0.254 | 0.092 | 1.24 | 1.224 | 0.098 | 0.089 | 0.088 | 0.263
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.085 | 0.001 | 0.002 | 1.231 | 2.11 | 2.098 | 0.774 | 1.141 | 1.133 | 0.486
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.085 | 0.001 | 0.002 | 1.231 | 2.11 | 2.098 | 0.774 | 1.141 | 1.133 | 0.486
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 260 | 47057 | 47317 | 65 | 4645 | 4710 | 491 | 23112 | 23603 | 75630