## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | ÇANAKKALE / EZİNE
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 1.33 | 0.033 | 0.051 | 2.298 | 8.543 | 8.472 | 4.977 | 5.194 | 5.186 | 3.705
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 4.154 | 0.789 | 0.837 | 1.189 | 4.429 | 4.392 | 31.221 | 51.311 | 50.586 | 23.095
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.284 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.684 | 11.263 | 5.014
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.181 | 0.178 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.073
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 5.484 | 1.287 | 1.346 | 3.487 | 12.987 | 12.879 | 36.198 | 68.189 | 67.035 | 31.887
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 26.748 | 0.609 | 0.987 | 45.215 | 160.092 | 158.772 | 102.354 | 102.995 | 102.972 | 71.966
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.163 | 2.132 | 0 | 4.84 | 4.785 | 0 | 2.687 | 2.59 | 2.778
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 26.748 | 2.772 | 3.119 | 45.215 | 164.932 | 163.557 | 102.354 | 105.682 | 105.562 | 74.744
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi | 0.076 | 0.002 | 0.003 | 0.132 | 0.491 | 0.487 | 0.286 | 0.299 | 0.298 | 0.213
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.318 | 0.011 | 0.016 | 0.264 | 0.985 | 0.976 | 2.123 | 2.539 | 2.524 | 1.27
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 0.071 | 0.037
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.394 | 0.029 | 0.035 | 0.396 | 1.476 | 1.463 | 2.409 | 2.912 | 2.893 | 1.521
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.223 | 0.004 | 0.007 | 0.34 | 0.987 | 0.98 | 0.847 | 0.799 | 0.801 | 0.517
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.035 | 0 | 0.122 | 0.121 | 0 | 0.06 | 0.058 | 0.06
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.223 | 0.04 | 0.042 | 0.34 | 1.109 | 1.101 | 0.847 | 0.859 | 0.859 | 0.577
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.217 | 0.002 | 0.005 | 1.509 | 1.718 | 1.716 | 0.949 | 0.958 | 0.958 | 0.708
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.217 | 0.002 | 0.005 | 1.509 | 1.718 | 1.716 | 0.949 | 0.958 | 0.958 | 0.708
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 157 | 10688 | 10845 | 53 | 4558 | 4611 | 430 | 11487 | 11917 | 27373