## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | ÇANAKKALE / GÖKÇEADA
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 14.325 | 18.6 | 18.576 |  |  |  | 54.203 | 59.774 | 59.638 | 29.446
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0.05 | 0.049 |  |  |  | 14.032 | 59.755 | 58.639 | 15.559
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.089 | 0.088 |  |  |  | 0 | 16.845 | 16.434 | 4.415
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 14.325 | 18.739 | 18.713 |  |  |  | 68.235 | 136.374 | 134.711 | 49.42
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 2.1 | 1.856 | 1.857 |  |  |  | 16.49 | 30.378 | 30.039 | 9.318
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.011 | 0.011 |  |  |  | 0 | 0.742 | 0.724 | 0.2
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 2.1 | 1.867 | 1.868 |  |  |  | 16.49 | 31.12 | 30.763 | 9.518
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.725 | 1.2 | 1.198 |  |  |  | 1.548 | 2.059 | 2.046 | 1.422
Dağıtım-OG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.081 | 0.343 | 0.337 | 0.089
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0.172 | 0.167 | 0.045
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.725 | 1.201 | 1.199 |  |  |  | 1.629 | 2.574 | 2.55 | 1.556
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.025 | 0.022 | 0.022 |  |  |  | 0.145 | 0.288 | 0.284 | 0.092
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.001 | 0.001 |  |  |  | 0 | 0.034 | 0.033 | 0.009
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.025 | 0.023 | 0.023 |  |  |  | 0.145 | 0.322 | 0.317 | 0.101
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG
Dağıtım-AG
Genel Toplam
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 40 | 7015 | 7055 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2478 | 2540 | 9595