## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | ÇANAKKALE / LAPSEKİ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 12.926 | 32.552 | 32.412 | 1.315 | 0 | 0.03 | 13.632 | 57.269 | 56.343 | 36.184
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.622 | 2.603 | 0 | 2.641 | 2.58 | 0 | 7.587 | 7.426 | 3.9
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 12.926 | 35.174 | 35.015 | 1.315 | 2.641 | 2.61 | 13.632 | 64.856 | 63.769 | 40.084
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 23.677 | 32.399 | 32.199 | 129.073 | 180.926 | 179.826 | 51.074
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 2.986 | 2.965 | 0 | 2.182 | 2.132 | 0 | 5.083 | 4.975 | 3.437
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 2.986 | 2.965 | 23.677 | 34.581 | 34.331 | 129.073 | 186.009 | 184.801 | 54.511
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.173 | 0.466 | 0.464 | 0.019 | 0 | 0 | 0.293 | 0.725 | 0.716 | 0.494
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.07 | 0.069 | 0.043
Dağıtım-AG | Dışsal
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.173 | 0.502 | 0.5 | 0.019 | 0.012 | 0.012 | 0.293 | 0.795 | 0.785 | 0.537
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0.631 | 0.618 | 0.293 | 0.414 | 0.411 | 0.162
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.152 | 0.151 | 0 | 0.027 | 0.026 | 0 | 0.053 | 0.052 | 0.114
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0 | 0.152 | 0.151 | 0.058 | 0.658 | 0.644 | 0.293 | 0.467 | 0.463 | 0.276
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.071 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.457 | 0.45 | 0.188
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.071 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | 0.457 | 0.45 | 0.188
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 127 | 17685 | 17812 | 52 | 2215 | 2267 | 157 | 7241 | 7398 | 27477