## AYS_KaliteGostergeleriOKSURE_OK
T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Form No | EPF-02
Form Adı | Kalite Göstergeleri (Tablo 5)
Form Versiyonu | 2
Lisans No | ED/874-35-695
Vergi No | 8880279037
Lisans Sahibi Unvanı | ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ
Yıl | 2025
Dönem | MART
İli | ÇANAKKALE / MERKEZ
* Süreler dakika cinsinden girilecektir.
A) OKSÜRE (Bildirimsiz) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 7.952 | 12.487 | 12.473 |  |  |  | 68.923 | 41.421 | 42.169 | 16.244
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.724 | 0.721 |  |  |  | 0 | 2.556 | 2.486 | 0.945
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.434 | 0.422 | 0.054
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 7.952 | 13.211 | 13.194 |  |  |  | 68.923 | 44.411 | 45.077 | 17.243
B) OKSÜRE (Bildirimli) (dakika) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 8.723 | 12.613 | 12.601 |  |  |  | 66.178 | 68.156 | 68.102 | 19.651
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 1.829 | 1.824 |  |  |  | 0 | 5.677 | 5.523 | 2.293
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 8.723 | 14.442 | 14.425 |  |  |  | 66.178 | 73.833 | 73.625 | 21.944
C) OKSIK (Bildirimsiz) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
İletim | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.321 | 0.359 | 0.359 |  |  |  | 0.935 | 1.128 | 1.123 | 0.456
Dağıtım-OG | Dışsal
Dağıtım-OG | Mücbir Sebep
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.013 | 0.013 |  |  |  | 0 | 0.03 | 0.029 | 0.015
Dağıtım-AG | Dışsal | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0
Dağıtım-AG | Mücbir Sebep
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.321 | 0.372 | 0.372 |  |  |  | 0.935 | 1.16 | 1.154 | 0.471
D) OKSIK (Bildirimli) |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK | SEBEP | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim | Şebeke İşletmecisi
Dağıtım-OG | Şebeke İşletmecisi | 0.109 | 0.188 | 0.188 |  |  |  | 0.658 | 0.676 | 0.675 | 0.25
Dağıtım-OG | Güvenlik
Dağıtım-AG | Şebeke İşletmecisi | 0 | 0.047 | 0.047 |  |  |  | 0 | 0.09 | 0.087 | 0.052
Dağıtım-AG | Güvenlik
Genel Toplam |  | 0.109 | 0.235 | 0.235 |  |  |  | 0.658 | 0.766 | 0.762 | 0.302
E) OKSIK kısa |  | KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
KAYNAK |  | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
İletim
Dağıtım-OG |  | 0.01 | 0.014 | 0.014 |  |  |  | 0.917 | 0.451 | 0.464 | 0.071
Dağıtım-AG
Genel Toplam |  | 0.01 | 0.014 | 0.014 |  |  |  | 0.917 | 0.451 | 0.464 | 0.071
F) Göstergelerin Hesaplamasında Kullanılan Kullanıcı Sayıları
| KENTSEL KULLANICILAR |  |  | KENTALTI KULLANICILAR |  |  | KIRSAL KULLANICILAR
| OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | OG | AG | TOPLAM | GENEL TOPLAM
Kullanıcı Sayıları (Utop) | 396 | 127413 | 127809 | 0 | 0 | 0 | 506 | 18086 | 18592 | 146401